08.07.2022r.

Informacje dotyczące przeglądów technicznych i napraw analizatorów składu ciała wytwórcy:

ImpediMed

Fabrycznie nowe urządzenia: analizatory bioimpedancji elektrycznej, wytwórcy ImpediMed, są objęte 2-letnią gwarancją producenta (właściwa informacja znajduje się w karcie gwarancyjnej wyrobu) oraz 5-letnim programem pogwarancyjnym w zakresie naprawy i wymiany części.

Firma VBODY (VITAKO Sp. z o. o.) świadczy bezpłatny serwis gwarancyjny jak i za dodatkową opłatą serwis pogwarancyjny, korzystając z oryginalnych części serwisowych.

Wytwórca ImpediMed, zapewnia sprawne działanie urządzeń, przy prawidłowym ich użytkowaniu, tj. według instrukcji obsługi i nie wymaga wykonywania okresowych technicznych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, badania bezpieczeństwa elektrycznego ani kalibrowania. Dla konsekwentnie dokładnych odczytów zalecane jest wykonywanie autotestu na początku każdego dnia użytkowania, aby zapewnić poprawność działania urządzenia Impedimed® przed pomiarem pacjenta.

Sprzęt będący na wyposażeniu placówek medycznych musi być użytkowany i konserwowany zgodnie z zastosowaniem, według instrukcji dołączonej do urządzenia.

W wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia mogą wystąpić różne problemy techniczne, m.in. może dojść do błędów pomiarowych i wówczas zaleca się zgłoszenie usterki na odpowiednim formularzu do autoryzowanego punktu serwisowego.

Adres punktu serwisowego:

VBODY (VITAKO Sp. z o. o.)

Dział Serwisu

ul. Stanisława Więckowskiego 6/U1

70-411 Szczecin

Tel.: 512 052 411, 505 522 888

e-mail: serwis@vitako.pl

Naprawy analizatorów bioimpedancji elektrycznej wytwórcy ImpediMed, powinny być przeprowadzane wyłącznie przez punkt serwisowy wyznaczony przez producenta.